Cours Capteurs optiques

# 1 Montage cellule à vide

C

µA

-

### R

## V

+

Générateur continu tension variable réglée sur 0V

Galvanomètre à spot sur le calibre 150µA

Voltmètre (facultatif)

Résistance de 100

Démarrer à 0V,augmenter progressivement et l’intensité mesurée sur le galvanomètre diminue .

# 2 Principe de la photo résistance

Ohmètre à gros affichage

Photo résistance

Lampe de bureau

# 3 Caractéristique de la photo diode

###### GBF en sinusoïdale

###### fréquence 100Hz tension offset –1V Umax 2V

Photodiode (311A)

Résistance 1K

Diode laser rouge

GBF

Voie 1

OSCILLO

En XY

Voie 2

R

# 4 Linéarité

###### 1 Alimentation +15-15V +1plaquette AOP

###### 1 Alimentation continue 12V

1 Photodiode

1 Résistance 1K

1 Potence +1 pied

2 Diodes laser d’intensité réglable

1 Voltmètre de cours

Alimentation continue 12V

R=1K

-

+

Voltmètre

Continu

Calibre 200mV

Diode laser

Eclairant la photodiode

# 5 Linéarité avec 2 diodes laser